《应用光伏学》课程教学大纲

一、课程简介

| 课程中文名 | 应用光伏学 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程英文名 | Application of Photovoltaics |  |  |  | 双语授课 |  | □是 ■否 |
| 课程代码 | 21122036 | 课程学分 | 2 | 总学时数 |  | 32 |  |
| 课程类别 | □通识教育课程 □公共基础课程 ■专业教育课程 □综合实践课程 □教师教育课程 | 课程性质 | □必修 ■选修 □其他 | 课程形态 |  | □线上 ■线下 □线上线下混合式 □社会实践 □虚拟仿真实验教学 |  |
| 考核方式 | □闭卷 □开卷 ■课程论文 □课程作品 ■汇报展示 □报告 ■课堂表现 □阶段性测试 ■平时作业 □其他 （可多选） |  |  |  |  |  |  |
| 开课学院 | 材料科学与工程学院 |  | 开课 系(教研室) | 新能源材料与器件 |  |  |  |
| 面向专业 | 新能源材料与器件 |  | 开课学期 | 第6学期 |  |  |  |
| 课程负责人 | 姚闯 |  | 审核人 | 童志博 |  |  |  |
| 先修课程 | 大学物理、固体物理、材料物理性能 |  |  |  |  |  |  |
| 后续课程 | 太阳能发电技术与系统设计 |  |  |  |  |  |  |
| 选用教材 | - 赵明智，张晓明，宋士金著. 太阳能光伏发电技术及应用[M]. 北京: 北京大学出版社, 2019 |  |  |  |  |  |  |
| 参考书目 | - 伟纳姆等著，狄大卫等译. 应用光伏学[M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2008 - 周志敏，《太阳能光伏系统设计与工程实例》，中国电力出版社，2016年. - 瓦格曼，《太阳能光伏技术》第二版（德国半导体应用经典教材）. - 杨贵恒，《太阳能光伏发电系统及其应用》，化学工业出版社，2015年. - 朱美芳，《太阳能电池基础与应用》，科学出版社，2017年. |  |  |  |  |  |  |
| 课程资源 | https://space.bilibili.com/1623870783/channel/collectiondetail?sid=873968&spm_id_from=333.788.0.0 |  |  |  |  |  |  |
| 课程简介 | 本课程主要介绍太阳能资源及其评估、太阳能光伏发电基本原理、太阳能光伏发电系统的设计计算、太阳能光伏发电系统的安装和维护等内容。教学过程中理论和应用并举，达到培养面向生产、管理、服务一线的高素质应用型人才的目的，推动太阳能光伏发电技术的不断发展。 |  |  |  |  |  |  |

二、课程目标

表 1  课程目标

| 序号 | 具体课程目标 |
| --- | --- |
| 课程目标 1 | 能够阐述和灵活应用太阳能应用技术基础理论与基础知识，习得从事新能源材料与器件专业相关工作所需要的数学、自然科学、工程基础和专业知识，能设计和分析太阳能系统，能对光伏系统的设计和性能进行评估，以提高能源效率和系统性能。 |
| 课程目标 2 | 能够识别太阳能应用技术在工程技术领域的广泛应用及其对环境和社会可持续发展的影响，建立“节能优先”的基本观点，增强生态文明意识，提升学生的民族自信，增强专业学习的信心。 |

表2 课程目标与毕业要求对应关系

| 毕业要求 | 指标点 | 课程目标 |
| --- | --- | --- |
| 毕业要求1：工程知识：具有从事新能源材料与器件专业相关工作所需要的数学、自然科学、工程基础和专业知识，并能够用于解决新能源材料与器件相关领域的复杂工程问题。【H】 | 1.1 掌握数学、自然科学、计算、工程科学理论基础，并能够理解储能材料与器件和能量转换材料与器件等新能源材料与器件相关领域的基本原理及应用背景，并能表述本专业领域的工程问题。 | 课程目标1 |
| 毕业要求7：环境和可持续发展：树立可持续发展的工程思想，能够理解和评价针对复杂工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。【M】 | 7.2能够在考虑到新能源材料与器件在制备、分析和使用过程中与环境保护和可持续发展等方面的方针、政策和法律的关系前提下，进一步判断其复杂工程问题解决方案对环境、社会可持续发展的影响。 | 课程目标2 |

三、课程学习内容与方法

（一）理论学习内容及要求

表3-1 课程目标、学习内容和教学方法对应关系

| 序号 | 课程模块 | 学习内容 | 学习任务 | 课程目标 | 学习重点难点 | 教学方法 | 学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳辐射 | 1．太阳的结构及日地运动规律 | 1. 太阳的表面温度是多少？ 2. 太阳常数是多少？是如何定义的？ 3. 到达地面的太阳辐射为什么会比地球大气层外侧的要低？ 4. 最常适用的太阳辐射测试手段是什么？测量时需要注意些什么？ 5. 完成习题：2-1、2-2、2-3。 | 课程目标1 课程目标2 | 重点：地表接收到的太阳辐射的辐射类型； 难点：大气成分对太阳光的吸收、反射和散射的作用。 | 1. 自主学习：利用雨课堂平台预习课程内容并完成课后作业； 2. 讲授法：相关概念和物理原理； | 2 |
|  |  | 2．地球层之外的大气辐射 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．到达地表的太阳辐射 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. 地球表面倾斜面上的太阳辐射 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5．太阳辐射的测量 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6．全球和中国太阳能资源分布 |  |  |  |  |  |
| 2 | 太阳能电池 | 1．太阳能电池的物理基础 | 1. 太阳能电池的工作原理是什么？ 2. 何为本征半导体，何为掺杂半导体？ 3. 晶体硅太阳能电池从上至下依次是什么结构？ 4. 完成习题：3-1、3-2、3-4。 | 课程目标1 课程目标2 | 重点：太阳能电池受太阳光照射之后，产生电流的完成过程。 难点：P型和N型半导体的形成机理。 | 1. 自主学习：利用雨课堂平台预习课程内容并完成课后作业； 2. 讲授法：相关概念和物理原理； 3. 讨论法：课堂围绕“PN结的形成原理是什么？”和“太阳能电池测试时，测试的环境和设备分别是什么？”等问题进行讨论。 | 6 |
|  |  | 2．太阳能电池的结构、原理和特性 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．太阳能电池生产工艺 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．太阳能电池的最新发展 |  |  |  |  |  |
| 3 | 太阳能电池组件 | 1．组件的分类 | 1. 太阳能电池的性能检测设备是什么原理？ 2. 组件在封装时，上盖板如何选择？粘结剂如何选择? 3. 详细阐述组件封装的流程。 4. 完成习题：4-1、4-2。 | 课程目标1 课程目标2 | 重点/难点：平板封装太阳能电池的组件结构，依次从上到下的内容； | 1. 自主学习：利用雨课堂平台预习课程内容并完成课后作业； 2. 讲授法：相关概念和物理原理。 | 4 |
|  |  | 2．组件的结构 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．组件的封装材料 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．组件的封装工艺流程 |  |  |  |  |  |
| 4 | 太阳能系统控制器 | 1．控制器的基本工作原理 | 1. 光伏控制器在光伏系统中的作用是什么？ 2. 什么是MPPT，MPPT的作用是什么？其实现方式是什么？ 3. 脉宽调制控制器的优点有哪些？ | 课程目标1 课程目标2 | 重点：并联与串联型控制器的区别。 难点：MPPT控制器的工作原理。 | 1. 自主学习：利用雨课堂平台预习课程内容并完成课后作业； 2. 讲授法：相关概念和物理原理； 3. 讨论法：课堂讨论“光伏控制器在光伏系统中的作用是什么？” | 4 |
|  |  | 2．控制器的分类及工作原理 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．控制器的性能与技术参数 |  |  |  |  |  |
| 5 | 太阳能光伏系统逆变器 | 1．逆变器的分类、结构和工作原理 | 1. 逆变器的作用是什么？光伏系统一定具有逆变器么？ 2. 逆变器的输出具备怎样的条件才能并入电网？ 3. 什么是孤岛效应？如何避免? 4. 常见的逆变器输出波形有哪些？各有什么优缺点？ 5. 简述逆变器的工作原理？ 6. 完成习题：6-1、6-2。 | 课程目标1 课程目标2 | 重点：推挽式、半桥式、全桥式逆变电路的原理图和优缺点。 难点：三相电压/电流源型逆变器的电路原理图。 | 1. 自主学习：利用雨课堂平台预习课程内容并完成课后作业； 2. 讲授法：相关概念和物理原理。 | 4 |
|  |  | 2．单相电压源逆变器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．三相逆变器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．光伏并网逆变器 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5．逆变器的技术参数与配置选型 |  |  |  |  |  |
| 6 | 太阳能离网光伏系统储能装置 | 1．储能装置的作用与主要的储能装置 | 1. 常见的储能方式有哪些？各有什么优缺点？ 2. 光伏系统中使用的蓄电池类型是什么？为什么选用该种蓄电池？ 3. 温度对蓄电池寿命的影响是怎样的？ 4. 蓄电池串并联的基本原则是什么？为什么？ 5. 什么是自放电？光伏系统中对自放电要求是怎样的? 6. 完成习题：7-2、7-3、7-4、7-5、7-6。 | 课程目标1 课程目标2 | 重点：常见的储能方式及优缺点。 难点：铅酸蓄电池、碱性蓄电池的类型和工作原理。 | 1. 自主学习：利用雨课堂平台预习课程内容并完成课后作业； 2. 讲授法：相关概念和物理原理； 3. 讨论法：课堂围绕“储能装置在光伏系统中的作用？”进行讨论。 | 4 |
|  |  | 2．常用蓄电池类型及其特征参数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．常用蓄电池的安装与维护 |  |  |  |  |  |
| 7 | 太阳能光伏系统设计 | 1．太阳能光伏系统的组成与分类 | 1. 光伏系统一般可分为哪几类？ 2. 混合型光伏系统一般指的是哪种系统？ 3. 设计光伏系统的一般顺序是什么？ 4. 蓄电池一般在使用中会碰到什么故障?如何去预防？ 5. 完成习题：8-1、8-2。 | 课程目标1 课程目标2 | 重点：了解光伏系统的组成和分类；了解光伏系统的安装顺序和调试方法。 难点：能够根据系统负荷需求，设计光伏组件的数量。 | 1. 自主学习：利用雨课堂平台预习课程内容并完成课后作业； 2. 讲授法：相关概念和物理原理； | 4 |
|  |  | 2．太阳能光伏系统的软件设计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．太阳能光伏系统的硬件设计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．太阳能光伏系统的安装与调试 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5．太阳能光伏系统的运行与维护 |  |  |  |  |  |
| 8 | 太阳能光伏应用技术 | 1．太阳能灯 | 1. 光伏电站建设中，需要执行哪些审批流程？ 2. BIPV的优点有哪些？ 3. 完成习题：9-1、9-2。 | 课程目标1 课程目标2 | 重点：热光伏系统的概念。 难点：光伏建筑一体化的概念。 | 1. 自主学习：利用雨课堂平台预习课程内容并完成课后作业； 2. 讲授法：相关概念和物理原理； | 4 |
|  |  | 2．太阳能光伏技术在交通上的使用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3．家用电源系统 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4．光伏建筑一体化 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5．太阳能光伏技术在太空中的应用 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6．光伏电站 |  |  |  |  |  |

## 四、课程考核

（一）考核内容与考核方式

表4-1 课程目标、考核内容与考核方式对应关系

| 课程目标 | 考核内容 | 所属 学习模块/项目 | 考核占比 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 课程 目标 1 | 1. 是否掌握太阳能应用技术的原理、光伏发电、太阳能热利用等基础知识； | 课程模块1-4 | 63% | 课堂表现 平时作业 阶段性测试 闭卷考试 |
|  | 2. 是否掌握集中太阳能发电、太阳能储能、太阳能光热联合系统等基本原理； | 课程模块5 |  |  |
|  | 3. 是否掌握设计和分析太阳能系统，包括光伏系统的设计和性能评估等，以提高能源效率和系统性能。 | 课程模块6-7 |  |  |
| 课程 目标 2 | 1. 是否了解太阳能应用技术在工程技术领域的广泛应用及其对环境和社会可持续发展的影响，具有较强社会责任感； | 课程模块6 | 37% | 课堂表现 阶段性测试 闭卷考试 |
|  | 2. 是否了解太阳能应用技术应用对环境和社会可持续发展的影响，具有较强生态文明意识； | 课程模块7 |  |  |
|  | 3. 是否具有民族自信和专业学习信心。 | 课程模块 |  |  |

表4-2 课程目标与考核方式矩阵关系

| 课程目标 | 考核方式 |  |  |  | 考核占比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 课堂表现成绩比例10% | 平时作业成绩比例20% | 小组汇报成绩比例30% | 闭卷考试成绩比例40% |  |
| 课程目标1 | 100% | 70% | 50% | 60% | 63% |
| 课程目标2 | 0 | 30% | 50% | 40% | 37% |

## （二）成绩评定

1.平时成绩评定

（1）课堂表现（30×%）：通过学生在课堂上的表现情况、发言、讨论与提问情况，评价学生相关的能力。

（2）平时作业（40×%）：围绕课程的学习目标进行作业的设计。如让学生简述对知识的认识，考核学生对于概念的理解情况，帮助学生将定义转化为自己的理解。

（3）小组汇报（30×%）：学生在平时测试、测验中掌握课程的情况。

2.期末成绩评定

期末考核主要考察学生对基本概念、系统设计和具体方法的理解与运用等。方式为闭卷考试。要求学生掌握基本概念、操作程序，运用具体方法解决相关问题。

3.总成绩评定

总成绩（100%）=平时成绩（40%）+期末成绩（60%）

## （三）评分标准

表5 评分标准（非试卷考核项目）

| 考核项目 | 评分标准 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 优秀 (100>x≥90) | 良好 (90> x≥80) | 中等 (80> x≥70) | 及格 (70> x≥60) | 不及格 (x <60) |
| 课堂表现 | （1）课堂纸练习、回答问题正确，且能进行解释（50%）。（2）提问、讨论发言观点正确，问题有深度、有创新（50%）。 | （1）课堂测验、回答问题正确，但解释欠清楚（50%）。（2）提问、讨论发言观点正确，但问题无深度或无创新（50%）。 | （1）课堂测验、回答问题大部分正确，且不能解释（50%）。（2）提问、讨论发言观点基本正确，但问题无深度、无创新（50%）。 | （1）课堂测验、回答问题错误率在30~50%之间，且不能解释（50%）。（2）提问、讨论发言观点有部分错误，或逻辑不严密（50%）。 | （1）课堂测验、回答问题错误率超过50%，且不能解释（50%）。（2）提问、讨论发言观点错误，思路不清晰，逻辑不严密（50%）。如出现错误价值观、反党反社会言论，记为0 |
| 平时作业 | （1）答案正确率超过90%（80%）。（2）部分作业完成方法、思路有创新（10%）。（3）书写规范，无抄袭，态度端正（10%）。 | （1）作业正确率在80~89%（80%）。（2）整个作业完成方法、思路无创新（10%）。（3）书写规范，无抄袭，态度端正（10%）。 | （1）作业正确率在70-79%（80%）。（2）整个作业完成方法、思路无创新（10%）。（3）书写较规范，无抄袭，态度基本端正（10%）。 | （1）作业正确率在60-69%（80%）。（2）整个作业完成方法、思路无创新（10%）。（3）书写不够规范，或有少量抄袭痕迹（10%）。 | （1）作业正确率在60%以下（80%）。（2）整个作业完成方法、思路无创新（10%）。（3）书写不规范，有明显抄袭，或有部分作业未完成（10%）。未提交作业记0分 |
| 小组汇报 | （1）声音宏亮，吐字清晰；服装整洁优雅、仪态自然大方；能目视观众，不长时间盯着PPT或回头看投影（10%）。 （2）语言表达逻辑性强，内容能讲清，重点突出，详略得当，无重复口语化表达（30%）。 （3）准备充分，展示内容信息量大，教学设计或研究方案有创新，内容、观点正确，且联系学科前沿或有创新（30%）。 （4）PPT制作精美流畅，视频、图片与文字比例恰当，有美感（10%）。（5）本团队成员全部积极参与汇报、补充、提问或回答问题，组内成员分工明确，配合默契（20%）。 | （1）声音宏亮，吐字清晰；服装整洁、仪态较大方，但有较多时间盯着PPT或回头看投影（10%）。 （2）内容能讲清，重点比较突出，但逻辑性不够清晰，有个别卡顿或口语重复（30%）。 （3）准备较充分，展示内容较丰富，内容、观点正确，但未联系学科前沿或创新性不足（30%）。 （4）PPT图片与文字比例不够恰当，文字太多，或字体颜色不够鲜明（10%）。（5）本团队3人以上成员积极参与汇报、补充、提问或回答问题，组内成员分工较明确，配合较默契（20%）。 | （1）声音不够宏亮，或吐字不够清晰；服装整洁，但仪态不够自然；长时间看PPT或投影（10%）。 （2）内容基本能讲清，但重点不突出，逻辑性不强，口语化表达较严重（30%）。 （3）准备不够充分，内容、观点少数不正确，未联系学科前沿或无创新（30%）。 （4）PPT图片与文字比例不够恰当，文字较多，或字体颜色单一，字号太小（10%）。（5）本团队2人参与汇报、补充、提问或回答问题，组内成员有明确分工，但配合欠默契（20%）。 | （1）声音较小，或吐字不清晰；服装不整洁，或仪态不自然；长时间看PPT或投影（10%）。 （2）表达思路不够清晰，内容讲解不够清楚，口语化表达严重（30%）。 （3）准备不充分，内容、观点多处不正确，未联系学科前沿，无创新（30%）。 （4）PPT图片与文字比例不恰当，文字太多，字体颜色单一，字号太小（10%）。（5）本团队1人参与汇报、补充、提问或回答问题，组内成员分工不够明确，且配合欠默契（20%）。 | （1）声音太小，吐字不清晰，听不清楚；服装不整洁，仪态不自然；照PPT念（10%）。 （2）表达思路、逻辑混乱，内容讲解不清楚，总是卡顿（30%）。 （3）准备不充分，内容、观点基本都不正确，未联系学科前沿，无创新（30%）。 （4）PPT太简单，图片与文字比例不恰当，文字太多，字体颜色单一，字号太小，且有错误（10%）。（5）本团队1人参与汇报，但无人补充、提问或回答问题，组内成员分工不明确，且配合不默契（20%）。 如出现错误价值观、反党反社会言论，记为0分。 |

## 五、其它说明

本课程大纲依据2023版新能源材料与器件专业人才培养方案，由材料科学与工程学院新能源材料与器件教学系（教研室）讨论制定，材料科学与工程学院教学工作委员会审定，教务处审核批准，自2023级开始执行。